- Общие положения.

- Ответственный за электрохозяйство:

    - Назначается из числа электротехнического персонала и должен иметь 4 группу допуска по электробезопасности до 1000 В (на 5 группу допуска по электробезопасности до и свыше 1000 В).

    - При назначении должен пройти стажировку, проверку знаний в заводской комиссии на 4 группу по электробезопасности до 1000 В (на 5 группу допуска по электробезопасности до и свыше 1000 В) и дублирование.

  - Стажировка и дублирование на рабочем месте осуществляется под руководством лица из электротехнического персонала, имеющего 4 группу допуска до 1000 В (5 группу допуска по электробезопасности до и свыше 1000 В).

  - Допуск к стажировке, дублированию и самостоятельной работе оформляется распоряжением по заводу.

  - Ответственный за электрохозяйство назначается Приказом директора завода, после согласования с главным энергетиком завода и по представлению главного энергетика.

  - Очередная проверка знаний проводится через 12 месяцев.

  - На время отсутствия ответственного за электрохозяйство (отпуск, командировка, болезнь или другие случаи длительного отсутствия), исполнение его обязанностей возлагается на заместителя ответственного за электрохозяйство, назначенного Приказом директора завода.

  - Ответственный за электрохозяйство в своей работе руководствуется «Правилами устройства электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевыми правилами по охране труда (Правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей» и другими регламентирующими документами в электроэнергетике.

  - Ответственный за электрохозяйство несет персональную ответственность за электробезопасность в подразделении.

- Подчиненность.

2.1. Ответственный за электрохозяйство   функционально подчиняется главному энергетику завода,  в административном порядке – начальнику подразделения.

- Права.

Ответственный за электрохозяйство  имеет право:

3.1. Отстранять от работы электротехнический и электротехнологический персонал подразделения, не прошедший проверку знаний по электробезопасности.

3.2. Представлять руководителю подразделения предложения о поощрении работников электротехнического персонала.

3.3. Представлять руководителю подразделения предложения о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования Правил.

3.4. Осуществлять технический надзор при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении электрохозяйства подразделения.

IY. Обязанности.

В обязанности ответственного за электрохозяйство  входит:

4.1. Организовывать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок.

4.2. Организовывать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала.

4.3. Организовывать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного  персонала.

4.4. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонтов и профилактических испытаний электроустановок.

4.5. Обеспечивать проведение расчетов потребности подразделения в электрической энергии и осуществлять контроль за ее расходованием.

4.6. Участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии.

4.7. Контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента.

4.8. Обеспечивать установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электроустановок.

4.9. Организовывать оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию аварийных ситуаций.

4.10. Обеспечивать проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке ( не реже 1 раза в 2 года);  пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контролировать замеры показателей качества электрической энергии ( не реже 1 раза в 2 года); повышать квалификацию электротехнического персонала ( не реже 1 раза в 5 лет).

Y. Ответственность.

5.1. За уклонение от выполнения обязанностей в объеме настоящей инструкции и действующих Правил, ответственный за электрохозяйство несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.